Комплексная автоматизация теплоэнергетики

|  | ООО «ЭнергоКИПавтоматика» 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая д.6, оф. 2 ИНН 2204088960 КПП 220401001ОГРН 1192225014046 р/с 40702810502000025419 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул Тел.: (3854) 430-830, +7923-725-55-95, +7913-250-74-30, +7903-990-30-60 Сайт: www.enkip.ru E-mail: enkip@yandex.ruenkipa@rambler.ru |
| --- | --- |

Опросный лист на автоматику водогрейного котлоагрегата

| Заказчик (название предприятия) |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| ФИО лица для контактов |  |
| Тел./факс: |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Местоположение объекта |  |

- Характеристики котлоагрегата

| Наименование | Обозначение или кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Количество котлов в заказе |  |  |
| Марка котла |  |  |
| Производительность, Гкал |  |  |
| Наличие экономайзера |  |  |
| Наличие воздухоподогревателя |  |  |
| Вид топлива основной |  |  |
| Вид топлива резервный |  |  |
| Топочное устройство (заполняется для твердого топлива) |  |  |
| Марка горелки |  |  |
| Количество горелок на котле |  |  |
| Марка газового блока |  |  |
| Марка мазутного блока |  |  |
| Дополнительно |  |  |

- Электросиловое оборудование управляемое со щита автоматики и необходимость его поставки

| Наименование | Марка, тип, да/нет | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дымосос |  |  |  |
| Вентилятор дутьевой |  |  |  |
| Вентилятор возврата уноса (заполняется для твердого топлива) |  |  |  |
| Пневмомеханические забрасыватели (заполняется для твердого топлива) |  |  |  |
| Питатель топлива (заполняется для твердого топлива) |  |  |  |
| Наличие группового вентилятора (да/нет) |  |  |  |
| Наличие группового дымососа (да/нет) |  |  |  |
| Поставка ПЧ дымососа? (да/нет, марка) |  |  |  |
| Поставка ПЧ вентилятора? (да/нет, марка) |  |  |  |
| Поставка ПЧ питателя? (да/нет, марка) |  |  |  |

- Параметры энергоносителей котлоагрегата

| Наименование | Макс. значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воды на выходе котла |  | ºС |  |
| Давление воды на выходе котла |  | Кгс/см2 |  |
| Расход воды через котел |  | м3/час |  |
| Dу подающего трубопровода после котла |  | мм |  |
| Dу обратного трубопровода до котла |  | мм |  |
| Давление газа на выходе ГРУ |  | кПа |  |
| Давление газа перед горелкой |  | кПа |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  | Кгс/см2 |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  | Кгс/см2 |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  | кПа |  |
| Разрежение в топке котла |  | Па |  |
| Избыточное давление в топке котла (заполняется для котлов работающих под наддувом) |  | кПа |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  | ºС |  |
| Ду газопровода на котел |  | Мм |  |
| Ду питательного трубопровода |  | Мм |  |

- Уровень автоматики:

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Kipmatic-Low |  | Бюджетная автоматика на базе программируемых реле или ПЛК (рекомендуется для котлов до 2,5т/ч) |
| Kipmatic-Basic |  | Базовая автоматика на базе ПЛК и локальных регуляторов |
| Kipmatic-Basic+ |  | Расширенная базовая автоматика на базе ПЛК с частотным регулированием производительности электросилового оборудования |
| Kipmatic-Expert |  | Kipmatic-Basic в комплекте с АРМ-оператора |
| Kipmatic-Expert+ |  | Kipmatic-Basic+ в комплекте с АРМ-оператора |

  - База автоматики:

| Уровень: | Basic | Basic+ | Expert | Expert + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segnetics SMH2010 |  | Не комплектуется | Не комплектуется | Не комплектуется |
| Segnetics SMH4 |  |  |  |  |
| ОВЕН ПЛК-110 |  |  |  |  |
| Siemens S-1200 |  |  |  |  |
| Siemens ET |  |  |  |  |

  - Модель локальных регуляторов

| Уровень: | Basic |
| --- | --- |
| ТРМ212 |  |
| Минитерм-300 |  |
| Минитерм-400 |  |
| На выбор заказчика |  |

  - АРМ-оператора

| Наименование | +/- |
| --- | --- |
| АРМ-оператора с функцией сбора, регистрации и архивирования |  |
| АРМ-оператора с функцией сбора, регистрации, архивирования и удаленного управления |  |

- Параметры процесса розжига

| Наименование | Вид | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Розжиг | газ | автоматический |  |
|  | жидкое топливо | а) автоматический* б) полуавтоматический в) ручной | Нужное отметить |
|  | Вид | Тип (указать требуемый) |  |
| Датчик пламени | Горелки | а) фото б) ионизационный |  | Нужный вид датчика отметить |
|  | Запальника | а) фото б) ионизационный в) совмещен с датчиком горелки |  |  |

*возможен только для легкого ж.т. (бензин, дизельное, печное и т.п.)

- Автоматическое регулирование

| Наименование | Параметр/тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Регулирование нагрузки (топливо газ) |
| Тип регулирования | а)плавное б)ступенчатое |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Регулирование нагрузки (жидкое топливо) |
| Тип регулирования | а)плавное б)ступенчатое в)дистанционное г)ручное |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Регулирование нагрузки (твердое топливо) |
| Тип регулирования | а)плавное б)ступенчатое в)дистанционное г)ручное |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Регулирование давления воздуха |
| Вид топлива: | Газ | Ж/Т | Уголь |  |
| Тип регулирования | а) плавное б) ступенчатое | а)плавное б)ступенчатое в)дистанционное г)ручное | а)плавное б)ступенчатое в)дистанционное г)ручное |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Регулирование разрежения в топке |
| Тип регулирования | а) плавное б) дистанционное в) отсутствует |  |
| Исполнительный механизм |  |  |

- Источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от перегрузок и 
кратковременного пропадания электропитания шкафа КИПиА – нужен*, не нужен (нужное подчеркнуть)

- Технологический учёт

| Наименование | Ду трубопровода (мм), Ру(кгс/см2), t ((С), Qном (т/ч или м3/ч) | Метод измерения (по перепаду, вихревой и т.д., нужное указать) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход воды через котел |  |  |  |
| Расход газа на котел |  |  |  |
| Расход жидкого топлива |  |  |  |

- Место установки щита автоматики

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| По месту, в котельном зале |  |  |
| В операторском помещении |  |  |

- Категория котельной:___________________________________________________________________

- Степень автоматизации:

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| С обслуживающим персоналом |  |  |
| Без постоянного присутствия обслуживающего персонала (автономный источник теплоснабжения) |  |  |

- Необходимость передачи данных в общезаводскую сеть предприятия

| Наименование | +/- или тип связи, протокол передачи | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Передача требуется |  |  |
| Передача не требуется |  |  |

- Схема газового и/или жидкого топливного тракта объекта, необходимо приложить к опросному листу!

- Дополнительные требования:

- Примечания:

Внимание! Просим Вас отнестись со всей серьезностью к заполнению опросного листа, итоговая комплектация, сроки обработки и стоимость комплекта автоматики будет зависеть от точности и правильности заполнения Вами опросного листа! Желательное заполнение опросного листа в электронном виде.

Заказчик_________________________

___________        __________________

(подпись)                  (Фамилия И.О.)

М.П.